## Slide 1
ENERJİ OTOMASYONU
GENİŞ ALAN SCADASI
HAZIRLAYAN:
TUĞBA BOZDAĞ

## Slide 2
ENERJİ OTOMASYONU
Enerji ihtiyacının tam, zamanında ve ucuz karşılanması, enerjinin en tasarruflu şekilde kullanılması yalnız ülkemiz için değil tüm dünya için büyük önem taşımaktadır.
Enerji ihtiyacını ucuz karşılamanın ve en önemlisi mevcut enerjiyi verimli şekilde kullanmanın en etkin yolu enerjiyi kontrol etmektir. Elektrik enerjisine olan talebin artması, yüksek maliyetli yatırımların yanı sıra ileri teknoloji ve yetişmiş insan gücüne duyulan ihtiyacı da beraberinde getirmiştir.
Uluslararası standartlara uygun olmayan sistemlerin kullanımı, teknolojinin getirdiği avantajlardan yararlanmamak; kayıpları ve dolayısıyla maliyetleri arttırdığı gibi can ve mal güvenliği açısından da büyük riskler taşımaktadır.
Bu riskleri ve kayıpları asgariye indirmek ve enerji sarfiyatını en optimum seviyede tutmak vazgeçilmez hedef olmuştur. Bu hedefi gerçekleştirmenin en etkili yolu; enerjinin, üretimden tüketildiği son noktaya kadar kontrol altında tutulduğu ve en uygun senaryoya göre kumanda edildiği, enerji parametrelerinin izlenip sistemin takip altına alındığı otomasyon sistemleri kurmaktır.

## Slide 3
SİSTEMİN AVANTAJLARI
Sistemin enerji parametreleri sürekli izlenebildiği için tüketim kontrol edilir.
Sistemdeki tüm cihazlar anlık olarak izlenebildiği için arızalara acil müdahale yapılabilmektedir.
Son kullanıcının istekleri dikkate alınarak oluşturulan senaryolara göre çalışan otomatik bir sistem, insan inisiyatifinde çalışan bir sistemden daha güvenli olacaktır çünkü saha cihazlarını hatasız kontrol edecektir. Az sayıda kişi tarafından kontrol edilebilir ve insan hatasını ortadan kaldırır.
Yükleme ve boşaltma işlemi sistemde çalışan senaryoya dahil edilebilir. Bu, enerji tüketimini optimum seviyede tutar. Ayrıca sistemdeki ekipmanların servis ömrünü uzatır. Yükleme ve boşaltma işlemi, elektrik üretim noktalarını (trafo/jeneratör) veya belirli güç tüketim noktalarının (çektikleri akıma veya güce göre) yükünü etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Bu, enerji tüketimini en aza indirir. Sistem parametrelerinin anlık değerlerinin izlenmesinin yanı sıra tarihsel değerlere de ulaşılabilmektedir. Rapor olarak da alınabilirler. Bu sayede tüm tesisin performansı hakkında bilgi alınabilmekte ve gerekli önlemler zamanında alınabilmektedir. En son teknoloji ile kurulan otomasyon sistemi, yazılım ve donanım açısından son derece açık bir sistemdir. Daha sonra genişleme ve değişme özelliğine sahiptir. Diğer sistemler bile otomasyon sistemine entegre edilebilir

## Slide 4
SİSTEMİN YAPISI
Sistem üç temel kısımdan oluşmaktadır:
-Kontrol ve Kumanda Sistemi -Komut Gönderme ve İzleme Sistemi -Saha Kontrol Ekipmanları

## Slide 5
KONTROL KUMANDA SİSTEMİ
İstenilen kontrol senaryolarını gerçekleştiren birimdir. Bu birimler için çoğunlukla PLC (Programmable Logic Controller)'ler kullanılır. Sahadaki kontrol elemanlarından gerekli sinyalleri toplar ve üzerindeki yüklü programa göre sahaya komutlar gönderir. Röleli kumanda devrelerindeki karmaşıklığı, eleman ekleme/çıkarma zorluğunu ortadan kaldırdığı gibi kolayca değiştirilebilme/geliştirilebilme özelliğine sahiptir, Uzun süre bakım gerektirmez, Hacim olarak daha az yer kaplar, Yüksek performanslıdır, Olumsuz endüstriyel ortamlarda ( tozlu, sıcak, nemli, gürültülü vs ) çalışabilme gibi özelliklere sahiptir. Kapasite artışı söz konusu olduğunda rahatlıkla genişleyebilme özelliğine sahiptir. PLC'leri programlamak için kullanılan yazılımlar da, yazılım dünyasındaki gelişmelere paralel olarak kullanım kolaylığına ve çok geniş bir fonksiyon kütüphanesine sahiptir. Bu yazılımlar PC'lerde çalıştırılabilmektedir. Temel lojik ve aritmetik fonksiyonlara ek olarak özel geliştirilmiş fonksiyonları ve PID gibi özel kontrol algoritmaları da vardır. Bu nedenle PLC'ler lojik temele dayanan otomasyon sistemlerinden başka, geri beslemeli otomasyon sistemlerinde de rahatlıkla kullanılmaktadır.

## Slide 6
KOMUT GÖNDERME ve İZLEME SİSTEMİ
Kontrol ve kumanda sisteminin kontrolü altında bulunan tüm noktalarınizlenebildiği ve kumanda edilebildiği bilgisayardan oluşmaktadır.
Bilgisayarda, otomasyon sistemine izlenebilirlik, bir merkezden kumanda ve kontrol etme, rapor alma gibi özellikler kazandıran özel bir yazılım çalışır. Bu yazılımın genel ismi SCADA/HMI (Supervisory Control and Data Acquisition /Human Machine Interface)'dır.
Bu program PLC ile sürekli haberleşme içindedir. PLC-SCADA/HMI arasındaki haberleşmedeki tüm veriler, yaklaşık olarak, saniyede bir defa tazelenirler. Bilgisayar ya da SCADA/HMI uygulaması devre dışında ise, otomasyon sistemi çalışmasında bir aksaklık meydana gelmez. Ancak bu süreç içinde haberleşme olmayacağı için, bilgisayarda veri ve alarm kaydı yapılamaz.

## Slide 7
SAHA KONTROL EKİPMANLARI
Motorlu Kompakt Şalterler Tesislerde elektrik üretim noktalarının ( trafo ve jeneratör ) çıkışına ve elektrik dağıtım sistemindeki enerji tüketim noktalarının girişine kurulan kompakt şalterler, birtakım ek donanımlar ilave edilerek otomasyon sistemine entegre edilir. Otomasyon sistemlerine kolayca entegre edilebilecek şekilde üretilen kompakt şalterler, son derece güvenli ve her türlü ihtiyaca cevap verecek niteliktedirler. Birbirinin aynı birkaç kesme ünitesinden oluşurlar. Kısa devre durumunda bunların iç tasarımı, özellikle de döner kontak hareketi, son derece hızlı kontak tepmesine ve bunun sonucu olarak da kısa devre akımının sınırlanmasına yol açar. Ayrıca kısa devre durumunda açtırma ünitelerindeki hava basıncının artması, doğrudan devre kesici açtırma mekanizmasını işletir. Bu teknikle, yanıt süresini yaklaşık 1000 ms'ye düşüren çok hızlı bir kesme sağlanmış olur. Kompakt şalterler, çok yüksek akım sınırlama kapasiteleri sayesinde kısa devre akımlarını ortaya çıkar çıkmaz "bastırır" ve böylece kısa devrelerin genellikle yol açtığı yıpranmalardan (kendileri de dahil olmak üzere) tüm elektrik gereçlerini etkin bir biçimde korurlar.

## Slide 8
SCADA YAZILIMIN BAŞLICA ÖZELLİKLERİ:
Saha elemanlarına kumanda emri gönderme, Saha elemanlarının durumlarını izleme, Enerji parametrelerini izleme ve sabit diske kaydetme, Enerji parametre grafikleri Arızaları takip etme, Alarm gruplaması ve yönetimi, Sesli ve grafik animasyonlarla operatörü uyarma, Rapor oluşturma ( geçmiş tarihlerde de alabilme imkanı ), Analog değerlerin zamana göre değişim eğrilerini oluşturma, Ayrı şifreleme seviyesi ile yeterli derecede güvenlik, Genişleyebilme, network'a bağlanabilme.

## Slide 9
Alarm izleme Operatör, sisteme ait tüm arızaları bilgisayardan on-line takip edebilmektedir. Arıza ile ilgili açıklayıcı bilgiler (oluştuğu zaman, yer, operatör, giderildiği zaman, açıklama) operatöre sunulmakta ve yetkili mühendisin sonradan inceleyebilmesi ve yazıcıdan kağıda dökebilmesi için sabit diske kaydedilmektedir. Ayrıca alarmların tesisteki ünitelere göre gruplanması da mümkündür.
Raporlama Raporlama için belirlenen tüm bilgiler, sabit diske kayıt edilmektedir. Kapsamlı raporlar bu bilgiler kullanılarak alınmaktadır. Raporlara ek olarak hedef değer-gerçek değer karşılaştırması yapılmakta ve tesisin performansı ortaya çıkarılmaktadır.
Trendler Sahadaki analog değerlerin zamana göre değişim eğrileri (trendler), anlık ve geçmişe dönük olarak alınabilmektedir.

## Slide 10
Faturalama Tesisin alt birimlerinin tükettiği enerji, bu birimlere farklı birim fiyatlarla ve indirimlerle fatura edilebilir. Faturalama opsiyonuna istenilen bir çok parametre daha ilave edilebilir.
Güvenlik SCADA sisteminde yeterli derecede güvenlik sağlanmıştır. Tesis dışı üçüncü şahısların sisteme girmesi, 100 ayrı şifreleme seviyesi imkanı ile engellenmiştir. Operatörler, sadece kendilerine izin verilen işlemleri gerçekleştirebilirler. MS-DOS ve Windows ortamlarına geçiş engellenmiştir.

## Slide 11
SCADA SİSTEMİNİN GENEL YAPISI
Kapsamlı ve entegre bir Veri Tabanlı Kontrol ve Gözetleme Sistemi (Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) ) kontrol sistemi sayesinde, bir tesise veya işletmeye ait tüm ekipmanların kontrolünden üretim planlamasına, çevre kontrol ünitelerinden yardımcı işletmelere kadar tüm birimlerin otomatik kontrolü ve gözlenmesi sağlanabilir. Bu tür sistemler “Katmanlaşan - Scalable” özelliklerinden dolayı, değişik işletmelerin tüm kontrol ihtiyaçlarını kademeli olarak gerçekleştirilmelerine imkan verir. Bu katmanlar ; a. Kaynak Yönetim Katmanı b. İşletme Kaynak Yönetim Katmanı c. Süreç Denetim Katmanı d. İşletme Kontrol Katmanı

## Slide 12
SCADA SİSTEMLERİNİN UYGULAMA ALANLARI
SCADA sistemlerinin birçok kullanım alanı vardır. Geniş bir coğrafi alana yayılmış, bölgesel ve yerel tesislerin bir çoğunda kullanılmaktadır. Başka sistemlere de alt yapı teşkil etmektedir. SCADA sistemine ilave işlevler eklenerek
ENERJİ YÖNETİM SİSTEMLERİ (EMS)
Veya
DAĞITIM YÖNETİM SİSTEMLERİ (DMS)
gibi sistemler oluşturulur.

## Slide 13
SCADA SİSTEMLERİNİN UYGULAMA ALANLARI
SCADA sistemlerinin başlıca kullanım alanları şunlardır:
Kimya Endüstrisi
Doğalgaz ve Petrol Boru Hatları
Petrokimya Endüstrisi
Elektrik Üretim ve İletim Sistemleri
Elektrik dağıtım Tesisleri
Su Toplama, Arıtma ve Dağıtım Tesisleri
Hava Kirliliği Kontrolü
Çimento Endüstrisi
Otomotiv Endüstrisi
Bina Otomasyonu
Process Tesisleri

## Slide 14
SCADA SİSTEMİNİN KONTROL MERKEZİ
Kontrol Merkezleri kısaca bilgisayarlardan, giriş çıkış birimlerinden, insan ve makina ara biriminden (MMI:Man Machine Interface), RTU' larla haberleşme birimlerinden, bilgi depolama birimleri ve bunların ek birimlerinden oluşur. Kontrol Merkezleri yukarıda kısaca bahsedilen donanımları ile şu görevleri yerine getirir.
1. Uzaktaki RTU birimlerinden verilerin toplanması 2. Toplanmış verilerin yazılım programları ile işlenerek ekrana veya yazıcıya
gönderilmesi 3. Sistemde kontrol edilecek cihazlara kontrol komutu gönderilmesi 4. Belli olaylar karşısında alarm üretme ve gelen alarmları operatöre en hızlı
şekilde iletme 5. Meydana gelen olayları ve verileri zaman sırasına göre kaydetme 6. Başka bilgisayar sistemleri ile iletişimde olma 7. Dağıtım Yönetim Sistemi (DYS) ve Enerji Yönetim Sistemi (EYS) gibi üst
seviye uygulama programlarını çalıştırma 8. Yazıcı, çizici, haberleşme, birimleri gibi ek birimlerin kontrolü

## Slide 15
SCADA SİSTEM MERKEZİ ve İŞLETİM SİSTEMİ
Bilgisayarlar, kontrol merkezindeki her türlü ek birimler üzerinde, denetimi ve koordinasyonu sağlayan birimlerdir. Bu işlemleri giriş, çıkış, bellek, merkezi işlem birimi, bilgisayar işletim sistemi ve uygun yazılım programları vasıtasıyla yerine getirmektedir. Bilgisayar işletim sistemi, bilgisayar sisteminde çalışan programların denetimini yapar, ek birimlere erişimini sağlar. Verilerin depolama ya da yedekleme birimlerine transferini sağlar, bellek erişimini ve sistem kullanıcılarının erişimini denetler. İşletim sistemlerinin Tek Görevli ve Tek Kullanıcılı, Çok Görevli ve Çok Kullanıcılı olmak üzere iki tipi vardır. Bunlardan ilki aynı anda sadece bir tek kullanıcının bilgisayarı çalıştırmasına ve bir tek programın işletilmesine izin verir. İkincisinde birden fazla kişi, birden fazla programı aynı anda işletebilmektedir. Bu sistemler genel olarak iletişim ağı tabanlıdır. Dolayısıyla verilerin ortak olarak kullanımı söz konusudur. Örnek olarak UNIX, POSIX işletim sistemleri gösterilebilir.

## Slide 16
Kontrol Merkezlerinde Kullanılan Bilgisayar Çeşitleri
SCADA sistemi kontrol merkezlerinde kullanılan bilgisayar sistemlerini,
1) Kişisel Bilgisayarlar 2) Mini Bilgisayarlar 3) Süper Bilgisayarlar 4) Mainframe bilgisayarlar olarak sınıflandırılabilinir.

## Slide 17
KONTROL MERKEZİ BİLGİSAYARI YAZILIM PROGRAMI
SCADA sistemi yazılım programları oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir ve gelişimi yıllar alır. Bu nedenle SCADA gibi büyük sistemlerde yazılım çok pahalıdır. Böyle karmaşık yapılı yazılımlar yazılım mühendisliğinin konusudur. Yazılımın pahalı olması, elde edilmesinin ve geliştirilmesinin zor olması nedeniyle donanımda olduğu gibi yazılımda da kalite ve performans üstünlükleri aranmalıdır. Bir program yazılım sürecinde, analiz, tasarım, kodlama ve test aşamalarından geçmektedir. Yazılım sürecinin % 60'ını analiz ve tasarım aşamaları oluşturmaktadır. Bu nedenle bir yazılımda esas önemli olan analiz ve tasarımdır.

## Slide 18
Yazılım teknolojisinde yeni bir teknik olan nesneye dayalı programlama (Objected-Oriented Programing: OOP) metoduyla gerçekleştirilebilir. OOP, bilgisayar teknolojisinde büyük yazılım sistemlerine çözüm getiren önemli bir gelişmedir. OOP yaklaşımı ve avantajları şöyle özetlenebilir:
-Fiziksel nesneler ve düşünceler program içinde nesneler ve sınıflar olarak tanımlanırlar. Mühendis daha çok kendi alanıyla ilgili konularda çalışır ve bilgisayar tabanlı sorunlarla uğraşmaz.
-Algoritmik süreçlere alternatif olarak nesneler birbirlerine mesaj göndererek süreci oluştururlar ve hepsi sadece bu şekilde iletişim kuran bağımsız program parçacıklarıdır.
-Fiziksel dünyadaki nesneler arası ilişkiler program nesneleri arasında da kurulabilir. Böylece sistem mimarisi insanın algıladığı biçimde tasarlanıp sunulabilir.
-Birbirlerine benzer nesneler gerçek dünyada olduğu gibi bir soya çekim hiyerarşisi içerisinde bulunur ve özelliklerini kendilerinden önce gelen sınıftan alırlar.
-Bu temel özellikleri yanında, OOP, programlamaya veri gizleme (information hiding), soyutlama (abstraction), çok şekillilik (poly-morphism) gibi kolaylıklar getirir.

## Slide 19
BİLGİSAYAR YAZILIM PROGRAMLARI YAZILIM KALİTESİ
Yazılım kalitesini belirleyen iç ve dış etkenler şunlardır:
Geliştirilebilirlik
Doğruluk
Anormal Durumlara Karşı Koyabilme
Uyumluluk
Yeniden Kullanılabilir Olma
Verimlilik
Taşınabilir Olma
Doğrulanabilirlilik
Modüler Olma
Okunabilir Olma
Öğrenme ve Kullanma Kolaylığı

## Slide 20
YAZILIM SİSTEMİNİ OLUŞTURAN PARÇALAR
SCADA yazılım sistemi; bir veri tabanı, veri toplam sistemi ve bunlarla birlikte çalışan programlardan oluşur. Programlar CPU'lar üzerinde dağılmış olabilir. Aynı zamanda bir CPU birden fazla programı kontrol edebilir.
Amaç; veri toplama donanımından verileri veri tabanına kaydetmek, kullanıcı ara biriminde görüntülemek, denetim işlevini sağlamak ve güncel ya da geçmişe dönük veriler üzerinde analizler yapmaktır.

## Slide 21
SCADA Merkez Sistemini Oluşturan Yazılım Birimleri;
1) Veri toplama sistemi 2) Veri tabanı ve veri tabanı yönetimi 3) Kullanıcı arabirimi (insan / makine arabirimi MMI) 4) Yerel giriş-çıkış 5) Rapor çıkarma, sebep gösterme 6) Veri analizi (geçmişe dönük veya güncel) 7) Uygulama programları (GIS gibi) 8) Konfigürasyon araçları (Veri tabanı editörleri, grafik editörleri) 9) Donanım yönetim programları (işletim sistemi, network sistemi) 10) Eğitim, test simülasyon ve hata bulma programları 11) Yerleştirme ve kurma programları 12) Diğer araçlar (derleyiciler gibi)

## Slide 22
SCADA Sistemleriyle Kontrol
SCADA' nın en önemli özelliği veri tabanlı kontrol ve gözetlemedir. Haberleşme sistemi sayesinde kontrol ünitelerine yerleştirilmiş programlanabilir elektronik ünitelerle sürekli olarak veri alış verişini gerçekleştirir. Bu sayede SCADA sistemleriyle operatörler için ileri seviyede kontrol ve gözetleme imkanı sağlanır. Bu özellikler şöyle sıralanabilir.
SCADA sistemlerinde alarm sınırları, ikaz bildirimleri ve benzerleri verilerin tamamı konfigürasyonun bir parçası olarak veri tabanı parametrelerini oluşturmak için kullanılır. Ayrıca SCADA sistemlerinde sembolik adresler de kullanılır. Yani ölçüm noktaları kontrol döngüsü için isimler tanımlanır. SCADA sistemi bunları fiziksel ağ ve bellek adreslerine çevirir.

## Slide 23
SCADA’nın İletişim Sistemi
İletişim; Bir bölgeden başka bir bölgeye, karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesi işlemidir. Bunu yapabilmek için birkaç şey gereklidir. a) İletişim Yolu veya Ortamı, b) Veri veya Haberi İletim ortamı üzerinden gönderebilmek için şekillendirecek (Modülasyon) bir cihaz (Modem) c) Alıcı uçta gönderilen veri veya haberin anlaşılması için ilk şekline çevirecek (Demodülasyon) bir cihaz (Modem) gereklidir.

## Slide 24
SCADA İletişim Ortamları
SCADA sistemlerinde iletişim ortamı olarak kullanılabilecek ortamlar; 1) Gerilim Hatları 2) Kiralanmış PTT Telefon Hatları, Kablolu TV Hatları 3) Radyo Frekans İletişim (Mikrodalgalar, Trunk Radyo, Uydu) 4) Fiber Optik, Metalik Kablolu Özel Hatlar

## Slide 25
SONUÇ;
Bilgisayar teknolojisinin hızla gelişmesi ve bilgisayar kullanımının yaygınlaşması, sistemlerin birbirleriyle iletişimini kolaylaştırmakta ve bu da gelişen otomasyon teknolojisi ile sistemlerde uzaktan kontrol ve veri aktarımını gündeme getirmektedir. SCADA sistemleri, bağımsız olan izleme, veri toplama ve kontrol sistemlerinin birleşmesinden oluşmaktadır. Sistemin; kontrol merkezi, uzak uç birim ve iletişim sisteminden meydana geldiği düşünüldüğünde maliyetinin yüksek olması kaçınılmaz bir sonuçtur. Fakat zaman kazancı, güvenilirlik ve verim açısından düşünüldüğünde, SCADA sistemlerinin yaptığı iş ve yüklendiği sorumluluk yüksek maliyeti tolere edebilecek düzeydedir. Büyük projelerde SCADA sistemlerinin kullanılması iş gücü açısından da kazanç sağlamakta ve kazanılan bu iş gücü diğer alanlara kanalize edilerek işletmenin verimi arttırılabilmektedir. SCADA uygulamaları yeni olmakla birlikte giderek yaygınlaşmakta, hızlı gelişmektedir.

## Slide 26
TEŞEKKÜR
EDERİZ.